Приложение № 3 к договору о подключении к системе теплоснабжения

№ _______________ от ____________

Форма Акта выполнения Заявителем УП.

| г. ________________ | «___» ______ _______ года |
| --- | --- |

_________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и__________________________, именуемое «Исполнитель», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт с целью подтверждения готовности  сетей и оборудования подключаемого объекта к подключению к системе теплоснабжения с учетом следующих характеристик:

1.В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения № _______ от «____» ______ 20__ года Заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению:

- ________________;

- ________________;

Работы  выполнены по проекту № _______, разработанному __________________ и утверждённому ___________________.

2. Характеристика внутриплощадочных сетей.

Теплоноситель: _______;

Диаметр труб: подающей  _______ мм, обратной _______ мм;

3. Приборы КИП и автоматики:

| № п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб: ___________________________________________________.

4. Наличие документации:

Акты на опрессовку:____________________________________________________________.

Акты на скрытые работы:________________________________________________________.

Акты испытания сварки: _________________________________________________________.

Акты проверки качества изоляции: ________________________________________________.

Исполнительные чертежи:_______________________________________________________.

Паспорт теплового пункта со схемами: _____________________________________________.

Инструкция по эксплуатации оборудования теплового пункта: _________________________.

Акты на промывку трубопроводов и систем теплопотребления: ________________________.

5.  Заключение комиссии: ______________________________________________________.

6. Общие замечания:__________________________________________________________.

7. Постоянную (временную) эксплуатацию осуществляет: ____________________________________________________________________________.

8. Границы эксплуатационной ответственности:

___________________________________________________________________________.

Настоящий  Акт  составлен  в двух экземплярах - по одному для Исполнителя и Заявителя, имеющих одинаковую юридическую силу

Подписи:

| Представитель Исполнителя: _________________________ Документация проверена: _________________________ _________________________ | Представитель Заявителя: _________________________ Представитель эксплуатационной организации: _________________________ ________________________ |
| --- | --- |